监控系统供应商询价公告

为加强校园技防建设，中共安徽省委党校（安徽行政学院）拟通过比选的方式选择1家监控系统供应商，现就有关情况公告如下：

一、项目概况及需求

因学苑大厦周边监控系统年久失修，现对其进行更新改造，采购一套监控系统设备，本项目采购金额约2.6万元。

1.项目内容：本项目监控系统的供货、包装运输（包括装卸至指定地点、保险等）、安装、验收、培训、技术服务、售后服务、税费等。

2.交货期：签订采购合同后30天内完成供货、安装及验收。

3.交货及安装地点：安徽省委党校，招标人指定地点。

4.质量要求：符合国家质量验收标准或行业标准。

更新改造监控设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建监控立杆 | 3.5米 | 国产优质 | 根 |  | 3 |  |
| 2 | 200万红外筒机 | 200W | 海康 | 台 |  | 10 |  |
| 3 | 摄像机支架 |  | 海康 | 个 |  | 10 |  |
| 4 | 摄像机电源 |  | 国产优质 | 个 |  | 10 |  |
| 5 | 不锈钢室外防水箱 | 50cm*60cm | 国产优质 | 个 |  | 1 |  |
| 6 | 室外网线 | 六类 | 帝一 | 米 |  | 1200 |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5 | 帝一 | 米 |  | 1200 |  |
| 8 | 8口交换机（poe供电） | 8口 | 华为 | 台 |  | 2 |  |
| 9 | 光缆 | 4芯 | 帝一 | 米 |  | 2 |  |
| 10 | PVC管 |  |  | 米 |  | 200 |  |
| 11 | 辅材 |  |  | 扎带、绝缘胶带、水晶头、插排，排线软管等 |  |  |  |
| 一 | 材料小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总金额（元） |  |  | 一+二+三 |  |  |  |

二、供应商资格条件

1.符合《政府采购法》第22条规定；

2.必须有良好的社会信誉、品牌好、口碑好，能提供合肥市本地化服务；

3.须提供产品检测报告、保修承诺；

4.不得存在以下情形：

（1）被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

三、需提交的资料

1.供应商资格要求中涉及的证明材料；

2.响应文件格式（详见附加1）中需要提交的材料。

四、比选方式

若递交响应文件的供应商超过2家（含2家）时，将根据评审要点进行评审，按评审结果确定供应商并予以公示。若递交响应文件的供应商为1家时，与其定向谈判，可直接确定为供应商；无供应商递交响应文件，将重新组织比选。最终根据符合资格要求的供应商综合报价进行比选，价低者为成交供应商。

五、其它

响应文件应编制清晰、规范，要求有页码有目录，不能有缺漏页；响应文件应是打印页，需要A4纸打印胶装；响应文件格式详见附件1。

有意向的供应商请于2021年4月19日17:00前将响应文件一式三份（正本壹份、副本壹份，密封并加盖单位公章）送达至安徽省委党校，地址：安徽省合肥市屯溪路301号行政楼225室

六、联系方式：

联系人：张老师

联系电话：0551-62173076

中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2021年4月14日

- 附件：1.响应文件格式.doc

附件1.

响

应

文

件

项 目 名 称：

供   应  商：        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

年    月    日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 法定代表人身份证明 |  |
| 二 | 法定代表人授权书 |  |
| 三 | 供应商简介 |  |
| 四 | 申请函 |  |
| 五 | 报价承诺函 |  |
| 六 | 产品检测报告、保修承诺 |  |
| 七 | 供应商诚信承诺书 |  |
| 八 | 无重大违法记录声明函 |  |
| 九 | 其他资料 |  |

一、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地　址：

成立时间：           年          月          日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：          系   （供应商名称）  的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件）

供应商：        （全称）（盖章）

日  期：           年       月      日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：              （法定代表人姓名） 授权本单位                            （授权代表姓名、职务）代表本单位参加          项目比选活动，全权代表本公司处理比选过程的一切事宜，包括但不限于：比选、签约等。本单位授权代表在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本单位均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

供应商（公章）：

日           期：

注：法定代表人参加的无需此件，提供身份证明复印件即可。

三、供应商简介

（自行制作格式）

供应商（公章）：

日    期：

四、申请函

致：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

根据贵方“    　　            ”询价公告，我方已详细审查全部公告内容和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按询价公告及附件规定提供交付的响应文件。

2．我方根据询价公告及附件文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于贵方要求的日期内完成咨询及招标代理工作。

3．我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其项目有关的任何证据或资料。

供应商（公章）：

日    期：

五、报价承诺函

金额：元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建监控立杆 | 3.5米 | 国产优质 | 根 | 3 |  |  |
| 2 | 200万红外筒机 | 200W | 海康 | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 摄像机支架 |  | 海康 | 个 | 10 |  |  |
| 4 | 摄像机电源 |  | 国产优质 | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 不锈钢室外防水箱 | 50cm*60cm | 国产优质 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 室外网线 | 六类 | 帝一 | 米 | 1200 |  |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*2.5 | 帝一 | 米 | 1200 |  |  |
| 8 | 8口交换机（poe供电） | 8口 | 华为 | 台 | 2 |  |  |
|  | 光缆 | 4芯 | 帝一 | 米 | 2 |  |  |
| 9 | PVC管 |  |  | 米 | 200 |  |  |
| 10 | 辅材 |  |  | 扎带、绝缘胶带、水晶头、插排，排线软管等 |  |  |  |
| 一 | 材料小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计总金额（元） |  |  | 一+二+三 |  |  |  |

供应商：              (公章)

年   月   日

六、产品检测报告、保修承诺

（可自行制作格式）

七、供应商诚信承诺书

我单位参加本次采购活动，郑重承诺如下：

1．本次响应文件提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料，或与事实不符，将取消成交资格。

2．本次响应绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，立即取消我方参与和成交资格并承担相应的法律责任。

３．本次询价采购如我单位成交，除不可抗力外，决不因任何其它原因放弃中标，否则将承担相应法律责任。

4．我公司近三年（自响应文件递交截止时间向前追溯三年）在政府采购活动中无重大违法记录，并如违反，我方愿承担一切违约责任。

供应商（公章）：

日    期：

八、无重大违法记录声明函

致：安徽省委党校

本公司郑重声明，参加本采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日    期：

九、其他资料

供应商认为需要提供的材料